## Feuil1
Période sèche (dry) - Concentrations en meq/L
points eau | x | y | T | ph | tds dry | ec dry | na dry | ca dry | mg dry | cl dry | so4 dry | hco3 dry | no3-n dry | k dry | Na/(Na+Ca) | Cl/(Cl+HCo3)
p1 | 649111.635 | 3870571.859 | 19.8 | 7.26 | 1324 | 1698 | 256 | 142.15 | 76.3 | 230.01 | 125 | 392.5 | 27.0741 | 2.46 | 0.64297 | 0.36949 | 8.4956
p2 | 648968.934 | 3870318.17 | 18.8 | 7.42 | 1198 | 1536 | 350 | 139.02 | 82.87 | 230 | 110.54 | 411 | 35.7216 | 6.57 | 0.71572 | 0.35881 | 6.4387
p3 | 649529.165 | 3871137.374 | 19.3 | 7.37 | 1443 | 1850 | 208.6 | 141.85 | 65.25 | 290.5 | 128.87 | 396 | 27.4785 | 10.23 | 0.59523 | 0.42316 | 10.5719
p4 | 649819.85 | 3869847.788 | 18.6 | 7.26 | 1275 | 1635 | 198.45 | 144.96 | 72.86 | 304.98 | 119.3 | 492.01 | 28.7254 | 3.54 | 0.57788 | 0.38266 | 10.6171
p5 | 648799.808 | 3870450.299 | 17.9 | 7.38 | 1139 | 1460 | 203.26 | 149.99 | 52.34 | 252.12 | 110.9 | 483.96 | 29.2834 | 7.89 | 0.5754 | 0.34252 | 8.6097
p6 | 648345.282 | 3871893.156 | 18.2 | 7.91 | 1112 | 1425 | 189.63 | 141.5 | 80.57 | 229.16 | 83 | 525.2 | 21.7429 | 1.65 | 0.57268 | 0.30378 | 10.5395
p7 | 648144.445 | 3871639.467 | 16.5 | 7.29 | 1219 | 1563 | 197.88 | 128.39 | 77.58 | 246.25 | 85.69 | 469.2 | 17.2407 | 5.12 | 0.60649 | 0.34419 | 14.2831
p8 | 647732.2 | 3871850.874 | 19.7 | 7.81 | 1188 | 1523 | 189.84 | 144.78 | 92.03 | 365.2 | 111.95 | 459.6 | 31.9716 | 8.45 | 0.56733 | 0.44277 | 11.4226
p9 | 647774.482 | 3872744.071 | 20.2 | 7.42 | 1196 | 1533 | 196.05 | 134.2 | 85.07 | 275.36 | 100.64 | 365 | 20.1638 | 4.37 | 0.59364 | 0.43001 | 13.6561
p10 | 649190.912 | 3871438.63 | 19.6 | 7.35 | 1094 | 1402 | 189.36 | 146.25 | 80.91 | 247.15 | 98.1 | 411.08 | 24.0267 | 6.83 | 0.56423 | 0.37548 | 10.2865
p11 | 648885.627 | 3872141.56 | 18.5 | 7.96 | 1273 | 1632 | 215.9 | 135.9 | 69.85 | 820.15 | 181.65 | 468 | 45.5595 | 11.24 | 0.6137 | 0.63669 | 18.0017
p12 | 649090.494 | 3873600.272 | 17.3 | 7.15 | 1186 | 1520 | 208.6 | 140 | 71.26 | 438.96 | 119.5 | 506.3 | 25.3595 | 2.79 | 0.59839 | 0.46438 | 17.3095
p13 | 649597.872 | 3873325.442 | 19.9 | 7.67 | 1182 | 1516 | 156.99 | 141.01 | 91.38 | 218.52 | 179.64 | 418.5 | 29.2541 | 7.16 | 0.52681 | 0.34303 | 7.4697
p14 | 650084.109 | 3873996.661 | 20.4 | 8.02 | 1324 | 1698 | 139.55 | 137.43 | 66.64 | 545.25 | 128.39 | 379 | 31.4746 | 3.91 | 0.50383 | 0.58994 | 17.3235
p15 | 648984.79 | 3874953.281 | 18.9 | 7.95 | 1223 | 1568 | 215.67 | 138.98 | 71.09 | 554.12 | 126.88 | 380 | 29.2676 | 9.53 | 0.60812 | 0.5932 | 18.9329
p16 | 649994.261 | 3874467.043 | 19.1 | 7.39 | 1188 | 1523 | 196.85 | 148.56 | 69.52 | 915.2 | 142.22 | 398.5 | 27.0764 | 5.28 | 0.5699 | 0.69666 | 33.8007
p17 | 650136.961 | 3874884.573 | 17.6 | 7.58 | 1257 | 1612 | 450.6 | 228.02 | 68.13 | 616.86 | 134.8 | 411.83 | 39.3744 | 0.87 | 0.66399 | 0.59966 | 15.6665
Ain Boukoura | 650644.339 | 3875492.37 | 20.3 | 8.12 | 1278 | 1638 | 295.6 | 111.63 | 82.01 | 596.67 | 145.15 | 375.99 | 13.4456 | 7.62 | 0.72588 | 0.61344 | 44.3767
Ain Ouahab | 650612.628 | 3877405.608 | 18.7 | 8.41 | 1377 | 1765 | 318.2 | 161.92 | 96.48 | 618.25 | 179.32 | 429 | 15.5351 | 11.76 | 0.66275 | 0.59036 | 39.7969
Période humide (wet) - Concentrations en meq/L
points eau | x | y | T wet | ph wet | tds wet | ec wet | na wet | ca wet | mg wet | cl wet | so4 wet | hco3 wet | no3-n wet | k wet
p1 | 649111.635 | 3870571.859 | 19.7 | 7.18 | 1120.86 | 1437 | 131.42 | 146.2 | 72.3 | 219.53 | 120.79 | 380 | 29.3037 | 1.96 | 0.47338 | 0.36617 | 7.4915
p2 | 648968.934 | 3870318.17 | 20.8 | 7.36 | 1122.42 | 1439 | 120.15 | 142.12 | 85 | 231.84 | 108.88 | 415 | 39.3179 | 3.84 | 0.45812 | 0.35842 | 5.8966
p3 | 649529.165 | 3871137.374 | 21.5 | 7.21 | 1060.02 | 1359 | 129.12 | 139.56 | 69.5 | 286.17 | 130.01 | 389.5 | 30.9573 | 2.17 | 0.48057 | 0.42354 | 9.244
p4 | 649819.85 | 3869847.788 | 18.9 | 7.17 | 1065.48 | 1366 | 130 | 147.63 | 74.65 | 284.49 | 118.2 | 490.8 | 32.5635 | 5.42 | 0.46825 | 0.36695 | 8.7365
p5 | 648799.808 | 3870450.299 | 19.3 | 7.18 | 1116.96 | 1432 | 146.2 | 152.3 | 59.35 | 232.48 | 107.89 | 460.65 | 35.9949 | 0.76 | 0.48978 | 0.33541 | 6.4587
p6 | 648345.282 | 3871893.156 | 20.1 | 7.3 | 1131 | 1450 | 135.83 | 139.56 | 76.8 | 227.42 | 85.97 | 512.2 | 24.9123 | 4.03 | 0.49323 | 0.30748 | 9.1288
p7 | 648144.445 | 3871639.467 | 17.8 | 7.31 | 1136.46 | 1457 | 139.04 | 133.35 | 74 | 235.19 | 84.57 | 440.56 | 23.9702 | 2.85 | 0.51044 | 0.34804 | 9.8117
p8 | 647732.2 | 3871850.874 | 19.5 | 7.19 | 1143.48 | 1466 | 128.6 | 146.5 | 98.45 | 323.72 | 109.84 | 456 | 42.9029 | 6.34 | 0.46747 | 0.41517 | 7.5454
p9 | 647774.482 | 3872744.071 | 18.4 | 7.19 | 1154.4 | 1480 | 136.38 | 138.02 | 89 | 266.41 | 103.12 | 360.5 | 22.1359 | 3.56 | 0.49701 | 0.42496 | 12.0352
p10 | 649190.912 | 3871438.63 | 19.9 | 7.24 | 1121.64 | 1438 | 146.26 | 140.96 | 82.9 | 217.38 | 97.63 | 410.46 | 24.9529 | 2.76 | 0.50923 | 0.34623 | 8.7116
p11 | 648885.627 | 3872141.56 | 22.1 | 7.26 | 1151.28 | 1476 | 139.67 | 139.56 | 65.55 | 425.76 | 178.77 | 466.6 | 49.079 | 7.59 | 0.5002 | 0.47712 | 8.675
p12 | 649090.494 | 3873600.272 | 20.6 | 7.23 | 1154.4 | 1480 | 135.78 | 142.08 | 52.6 | 330.63 | 121.34 | 501 | 30.8218 | 1.42 | 0.48866 | 0.39757 | 10.7271
p13 | 649597.872 | 3873325.442 | 16.8 | 7.25 | 1160.64 | 1488 | 142.8 | 145.6 | 94 | 185.47 | 176.65 | 420.8 | 41.7734 | 5.83 | 0.49515 | 0.30592 | 4.4399
p14 | 650084.109 | 3873996.661 | 17.3 | 7.17 | 1161.42 | 1489 | 142.13 | 136.4 | 62.6 | 336.41 | 123.31 | 374.6 | 30.2706 | 2.14 | 0.51029 | 0.47314 | 11.1134
p15 | 648984.79 | 3874953.281 | 16.5 | 7.22 | 1163.76 | 1492 | 133.25 | 138.15 | 75.76 | 353.4 | 122.22 | 382.6 | 33.7472 | 4.67 | 0.49097 | 0.48016 | 10.472
p16 | 649994.261 | 3874467.043 | 19.2 | 7.23 | 1162.2 | 1490 | 147.05 | 158.45 | 57.8 | 545.6 | 138.5 | 401 | 38.22 | 6.92 | 0.48134 | 0.57638 | 14.2752
p17 | 650136.961 | 3874884.573 | 20.7 | 7.26 | 1161.42 | 1489 | 150.2 | 247.25 | 62.3 | 411.28 | 136.02 | 405.9 | 41.3239 | 3.19 | 0.37791 | 0.50329 | 9.9526
Ain Boukoura | 650644.339 | 3875492.37 | 22.8 | 7.5 | 1216.8 | 1560 | 147.5 | 120.23 | 79.5 | 286.77 | 144.05 | 365.6 | 24.1916 | 1.95 | 0.55093 | 0.43958 | 11.8541
Ain Ouahab | 650612.628 | 3877405.608 | 21.6 | 7.62 | 1271.4 | 1630 | 147.6 | 157.52 | 92 | 327.5 | 175.7 | 425.5 | 23.3016 | 5.26 | 0.48374 | 0.43493 | 14.0548

## Feuil3
NO3-N | pH
Sèche |  | Cl/NO3-N | TDS
27.0741 | 7.26 | Sèche
35.7216 | 7.42 | 8.4956 | 1324
27.4785 | 7.37 | 6.4387 | 1198
28.7254 | 7.26 | 10.5719 | 1443
29.2834 | 7.38 | 10.6171 | 1275
21.7429 | 7.91 | 8.6097 | 1139
17.2407 | 7.29 | 10.5395 | 1112
31.9716 | 7.81 | 14.2831 | 1219
20.1638 | 7.42 | 11.4226 | 1188
24.0267 | 7.35 | 13.6561 | 1196
45.5595 | 7.96 | 10.2865 | 1094
25.3595 | 7.15 | 18.0017 | 1273
29.2541 | 7.67 | 17.3095 | 1186
31.4746 | 8.02 | 7.4697 | 1182
29.2676 | 7.95 | 17.3235 | 1324
27.0764 | 7.39 | 18.9329 | 1223
39.3744 | 7.58 | 33.8007 | 1188
13.4456 | 8.12 | 15.6665 | 1257
15.5351 | 8.41 | 44.3767 | 1278
Humide |  | 39.7969 | 1377
29.3037 | 7.18 | Humide
39.3179 | 7.36
30.9573 | 7.21
32.5635 | 7.17
35.9949 | 7.18 | 7.4915 | 1120.86
24.9123 | 7.3 | 5.8966 | 1122.42
23.9702 | 7.31 | 9.244 | 1060.02
42.9029 | 7.19 | 8.7365 | 1065.48
22.1359 | 7.19 | 6.4587 | 1116.96
24.9529 | 7.24 | 9.1288 | 1131
49.079 | 7.26 | 9.8117 | 1136.46
30.8218 | 7.23 | 7.5454 | 1143.48
41.7734 | 7.25 | 12.0352 | 1154.4
30.2706 | 7.17 | 8.7116 | 1121.64
33.7472 | 7.22 | 8.675 | 1151.28
38.22 | 7.23 | 10.7271 | 1154.4
41.3239 | 7.26 | 4.4399 | 1160.64
24.1916 | 7.5 | 11.1134 | 1161.42
23.3016 | 7.62 | 10.472 | 1163.76
|  | 14.2752 | 1162.2
|  | 9.9526 | 1161.42
|  | 11.8541 | 1216.8
|  | 14.0548 | 1271.4

## Feuil2
TDS | Na/(Na+Ca) | Cl/(Cl+HCo3)
Sèche
1324 | 0.64297 | 0.36949
1198 | 0.71572 | 0.35881
1443 | 0.59523 | 0.42316
1275 | 0.57788 | 0.38266
1139 | 0.5754 | 0.34252
1112 | 0.57268 | 0.30378
1219 | 0.60649 | 0.34419
1188 | 0.56733 | 0.44277
1196 | 0.59364 | 0.43001
1094 | 0.56423 | 0.37548
1273 | 0.6137 | 0.63669
1186 | 0.59839 | 0.46438
1182 | 0.52681 | 0.34303
1324 | 0.50383 | 0.58994
1223 | 0.60812 | 0.5932
1188 | 0.5699 | 0.69666
1257 | 0.66399 | 0.59966
1278 | 0.72588 | 0.61344
1377 | 0.66275 | 0.59036
humide
1120.86 | 0.47338 | 0.36617
1122.42 | 0.45812 | 0.35842
1060.02 | 0.48057 | 0.42354
1065.48 | 0.46825 | 0.36695
1116.96 | 0.48978 | 0.33541
1131 | 0.49323 | 0.30748
1136.46 | 0.51044 | 0.34804
1143.48 | 0.46747 | 0.41517
1154.4 | 0.49701 | 0.42496
1121.64 | 0.50923 | 0.34623
1151.28 | 0.5002 | 0.47712
1154.4 | 0.48866 | 0.39757
1160.64 | 0.49515 | 0.30592
1161.42 | 0.51029 | 0.47314
1163.76 | 0.49097 | 0.48016
1162.2 | 0.48134 | 0.57638
1161.42 | 0.37791 | 0.50329
1216.8 | 0.55093 | 0.43958
1271.4 | 0.48374 | 0.43493